# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СТАНЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ

- Наименование предприятия и контактные данные Заказчика:

Организация: ____________________________________________________________________

Адрес: __________________________________________________________________________

Ф.И.О.: _________________________________________________________________________

Должность: ______________________________________________________________________

Тел/факс: __________________________ E-mail: ______________________________________

- Информация об объекте автоматизации:

Название объекта: ________________________________________________________________

Месторасположение: ______________________________________________________________

Тип механизма:  насос    дымосос   вентилятор    другое (пояснить): ________________ ________________________________________________________________________________

- Технологический параметр регулирования (выбрать один параметр):

 напор (давление)       уровень       скорость       расход        разрежение

 другой параметр (пояснить): ____________________________________________________

- Датчик технологического параметра:

-  есть  (марка, тип __________________________, предел измерения: ________________, выходной сигнал:    0…5 мА       4…20 мА     0…10 В    другой: _________________).

-  требуется в комплекте (марка, диапазон измерения: ______________________________)

- Количество электродвигателей в составе насосной (вентиляторной) станции

число насосов (вентиляторов) работающих на одну магистраль:_____________ шт., из них:

рабочих _________________ вспомогательных _______________ резервных ______________

- Номинальные данные электродвигателей:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  |  |  |
| Мощность |  |  |  |  |
| Ток |  |  |  |  |
| Напряжение |  |  |  |  |
| Частота вращения |  |  |  |  |

- Количество вводов питания станции и требования к АВР

  1 ввод         2 ввода без АВР        2 ввода с АВР на ПЧ        2 ввода с АВР на станцию

- Исполнение станции по размещению ПЧ:

   ПЧ должен быть установлен в шкафу в составе станции

   ПЧ устанавливается отдельно (монтаж по месту на стену, каркас)

- Подвод силового кабеля к шкафу станции:      снизу       сверху

- Силовые опции (отметить одну или несколько опций):

  Байпасный контактор        Тормозной резистор              Синусный фильтр

  Без сетевого дросселя      Без моторного дросселя

Длина силового кабеля до двигателей _______________ м.

- Вид управления (отметить один или несколько видов управления):

 местное (с двери шкафа)

 дистанционное с выносного пульта управления, поставляемого в комплекте

 дистанционное от внешней системы по дискретным и аналоговым сигналам

 дистанционное по RS485 (длина кабеля ______ м, протокол обмена _________________ );

 дистанционное по другому интерфейсу __________________________________________ );

- Режим управления (отметить один или оба режима):

 Ручной (пуск/останов двигателей, установка необходимого задания производится оператором)

 Автоматизированный (автоматический пуск/останов и поддержание значения заданного параметра, автоматическое включение резерва, чередование по времени).

- Опции управления и индикации для установки на шкаф станции и на пульт управления.

При наличии только местного управления (выбрать одну позицию):

 выносная панель ПЧ    2-х строчная панель оператора    графическая ЖК панель

При наличии дистанционного управления (выбрать по одной позиции на шкаф и на пульт):

На шкаф:   нет        2-х строчная панель оператора        графическая ЖК панель

На пульт:   2-х строчная панель оператора      графическая ЖК панель

- Условия окружающей среды в месте установки оборудования:

Температура: min__________ ○С,  max_________ ○С;  в   лажность: до_________ %

Запыленность: 	 да  ( __________ г/м3  )      нет

Требуемая степень защиты: 	  IP21	  IP54

Требования и ограничения по габаритным размерам шкафов и способу размещения: __________________________________________________________________________________

- Дополнительная информация.

( требования к конструктивному исполнению, дополнительная информация по управлению и алгоритму работы, особые требования к комплектации и др.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________